询 价 函

项目名称:大兴顺路社区服务中心

雅安城投建筑工程有限公司

二〇二〇年六月

询价函

我公司拟对关于“大兴顺路社区服务中心”项目内外墙砖、路沿石、地砖进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：关于“大兴顺路社区服务中心”项目内外墙砖、路沿、地砖石进行询价 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称：雅安城投建筑工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 李烜 | 联系方式 | 13981885678 |
| 询价项目范围、要求描述 | - 项目地址：雅安市雨城区大兴镇 - 装修工期：接中标通知书后30天 - 清单详见附件 |  |  |
| 质保期 | 按相关规范执行 |  |  |
| 资格条件要求： | （1）有营业执照，具有相应经营范围，且成立时间一年以上； （2）具有独立承担民事责任的能力； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术服务与售后服务能力； （4）有依法纳税和社会保障资金的良好记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件； （6）所有装饰装修施工含税价，发票需增值税普票、专票； （7）具备建筑装饰装修专业资质 |  |  |
| 报价要求 | 1.报价要求：本次询价为总价包干（含税），报价函发送时间为6月16日至6月19日，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 2.报价单（投标书）组成：（1）报价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章。 |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间：2020年6月19日14时30分（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安城投建筑工程有限公司（四川省雅安市雨城区北外环线97号3楼）。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安城投建筑工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已中标的中标无效，并向雅安城投建筑工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的雅安城投建筑工程有限公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安城投建筑工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安城投建筑工程有限公司的一切经济及商业损失）。 2.其他违规方向雅安城投建筑工程有限公司按照招标金额（无控制价则按中标金额）的2%支付补偿金。 3. 雅安城投建筑工程有限公司有权通过诉讼或仲裁方式向违规供方主张权利。 4. 雅安城投建筑工程有限公司有权将违规方列入黑名单，雅安城投建筑工程有限公司永不合作。 |  |  |

## 附件1：项目报价表格式

联系人：                                  联系电话：

说明：1）此表必须装入报价文件中。

2）后附：1.报价含及其清单、2.营业执照、3.法人（经营者）证明或法人授权书、4. 法人（经营者）身份证复印件5.授权委托人身份证复印件、6.售后服务承诺书

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

清单：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征及做法 | 单位 | 暂定数量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | （含税） |  |  |
| 1 | 酱色柔性瓷砖 | 单片规格45mm*45mm，耐候性强，防水性能好，抗冲击性强、具备自清洁能力，满足外墙燃烧性能国家规范要求，B1级以上； | m2 | 250 |  |  | 色号1073（N6,25） |
| 2 | 柔性瓷砖 | 单片规格45mm*95mm，耐候性强，防水性能好，抗冲击性强、具备自清洁能力，满足外墙燃烧性能国家规范要求，B1级以上； | m2 | 3800 |  |  | 色号1705（7.5R3/4.8） |
| 3 | 白色真石漆 | 需样品 | L | 500 |  |  | 色号0101（5Y9/1.4） |
| 4 | 甲基硅醇纳憎水剂 | 常用（提供样品） | KG | 40 |  |  |  |
| 5 | 外墙面防水剂 | 常用（提供样品） | L | 150 |  |  |  |
| 6 | 室外踏步防滑地砖 | 600*600*10，吸水率小于等于0.5%，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 80 |  |  | 颜色暂定银灰色 |
| 7 | 室外踏步防滑地砖 | 300*600*10（前端带防滑槽），吸水率小于等于0.5%，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 36 |  |  | 颜色暂定银灰色 |
| 8 | 室外踏步侧面砖 | 600*150*10，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 20 |  |  | 颜色暂定银灰色 |
| 9 | 室外落客平台石材 | 600*600*50，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 1200 |  |  | 芝麻白火烧板石材 |
| 10 | 室外落客平台石材 | 600*600*50，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 320 |  |  | 红色火烧板石材 |
| 11 | 芝麻白花岗石道牙 | 见大样 | m | 40 |  |  | 按照大样图采购 |
| 12 | 防滑地砖 | 8*300*300，吸水率小于等于0.5%，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 800 |  |  | 公共卫生间 |
| 13 | 厕所墙面砖 | 8*300*600，吸水率小于等于0.5%，耐磨性能良好，防碱处理 | m2 | 1500 |  |  | 公共卫生间 |
| 提供增值税专业发票税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |