竞 价 函

项目名称: 雨城区凤鸣垃圾填埋场永久性封场治理工程项目视频监控系统采购

雅安市市政建设工程有限公司

2022年9月

竞价函

我公司拟对雨城区凤鸣垃圾填埋场永久性封场治理工程项目视频监控系统进行竞价采购，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：雨城区凤鸣垃圾填埋场永久性封场治理工程项目视频监控系统采购 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 丁宇 | 联系方式 | 13219788701 |
| 询价项目范围、及其他描述 | - 1：详见附：材料清单 |  |  |
| 服务时间段（工期） | 以甲方需求时间为准 |  |  |
| 资格条件要求： | 一、资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉； （3）具备较强供货能力；营业执照具备相应的经营范围。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 报价要求 | - 最高限价：50696.62元（不含税价）大写：伍万零陆佰玖拾陆元陆角贰分 - 报价要求：报价函发送时间为2022年09月28日至2022年09月30日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 3.报价单组成：（1）竞价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；(格式自拟） |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2022 年09月30日18:00时（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（四川省雅安市雨城区和兴街1号）。 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市市政建设工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已签订合同,中标企业不履行合同市政公司有权解除合同，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。 2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。 3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |  |  |

附件1：材料清单（报价表）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 控制价（元） | 总价（元） | 报价 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控机柜 | 详见附件 | 台 | 1 | 230.09 | 230.09 |  |  |  |
| 2 | 视频交换机 | 详见附件 | 台 | 1 | 1803.32 | 1803.32 |  |  |  |
| 3 | 监控管理计算机 | 详见附件 | 台 | 1 | 5002.78 | 5002.78 |  |  |  |
| 4 | 网络视频录像机 | 详见附件 | 台 | 1 | 1646.02 | 1646.02 |  |  |  |
| 5 | UPS 1000VA | 详见附件 | 套 | 1 | 6460.18 | 6460.18 |  |  |  |
| 6 | 监控光缆 GYTA53-4B1.3 | 详见附件 | m | 1645 | 1.95 | 3207.75 |  |  |  |
| 7 | 摄像机 | 详见附件 | 台 | 9 | 2088.5 | 18796.5 |  |  |  |
| 8 | 监控立杆 | 详见附件 | 套 | 9 | 340.71 | 3066.39 |  |  |  |
| 9 | 监控立杆基础 | 详见附件 | 个 | 9 | 247.79 | 1938.46 |  |  |  |
| 10 | 安全防范分系统调试 | 详见附件 | 项 | 1 | 2300.88 | 2300.88 |  |  |  |
| 11 | 挖填管沟土方 | 详见附件 | m³ | 235.2 | 26.55 | 6244.25 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 50696.62元 大写:伍万零陆佰玖拾陆元陆角贰分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 不含税报价合计 （盖章） | 报价： 税率 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含税总价 | 报价 税率 % |  |  |  |  |  |  |

注：该控制价为不含税价。该清单量为预估量，具体以现场实际使用为准。

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合设计要求。

3) 含税总价为设备从生产至安装调试到投入使用价,含运输费、上下车费、调试费、税费、（增值税专用发票）等一切费用。

发票采用一票制。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《竞价函》封面、正文、表格全部打印逐页盖章并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:

附件2：法定代表人授权委托书格式

授权委托书

本人            （姓名）系                        （报价人名称）的法定代表人，现委托本单位人员            （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）            报价文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至报价有效期结束为止。

代理人无转委托权。

报  价  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

委托代理人：                        （签字）

联系电话：         （固定电话）        （移动电话）

日期：        年       月       日

（注意：适用于报价人，应装订入报价文件中用于询价小组审查）