## Sheet1
苍坪山和青鼻山隧道提升项目灯光材料采购报价清单
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 工程量 | 控制价(元) |  | 报价(元) | 合计 | 备注
苍坪山隧道
1 | 电缆 YJV-3*6 | 1.电缆 YJV-3*6 2.规格、型号：YJV-0.6/1KV-3*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管 5.其它满足规范及验收要求 | m | 700 | 19600
2 | 电缆终端头 三芯 截面面积（mm2） ≤35 | 1.名称：电缆终端头 三芯 截面面积（mm2） ≤35 2.型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤35mm2 3.制作安装 4.其它满足规范及验收要求 | 个 | 76 | 4408 | 4408
3 | 配管 SC32 | 1.名称：配管 SC32 2.材质：PVC 3.规格：SC32 4.配置形式：暗敷 5.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | m | 600 | 19800 | 19800
4 | 地埋灯（LED）3W | 1.名称、型号、规格：地埋灯（LED）3W 2.安装形式：埋地安装 3.符合设计及规范要求 | 套 | 76 | 10640 | 10640
5 | 隧道灯（LED）80W | 1.名称、型号、规格：隧道灯（LED）80W 2.安装形式：吸顶安装 3.符合设计及规范要求 | 套 | 48 | 28800 | 28800
6 | 隧道灯（LED）100W | 1.名称、型号、规格：隧道灯（LED）100W 2.安装形式：吸顶安装 3.符合设计及规范要求 | 套 | 28 | 22120 | 22120
7 | 隧道灯（LED）140W | 1.名称、型号、规格：隧道灯（LED）140W 2.安装形式：吸顶安装 3.符合设计及规范要求 | 套 | 44 | 38720 | 38720
8 | 路面开槽 | 透水混凝土路面，尺寸100*100mm，只开槽，不恢复。 | m | 500 | 30000 | 30000
| 分部小计 |  |  |  | 174088 | 154488
青鼻山隧道
9 | 隧道LED灯带 15m*12W | 1.名称：隧道LED灯带 15m*12W 2.型号、规格：15m*12W ，软灯带+防护套管+铜支架，60颗灯珠/米，具体详设计 3.其它：满足规范及验收要求 | 套 | 28 | 12600 | 12600
10 | 超五类(屏蔽)线 | 1.名称：超五类(屏蔽)线 2.敷设方式：管内敷设 3.其他：满足规范要求 | m | 650 | 9750 | 9750
11 | 隧道LED灯带配电箱 ALx | 1.名称：隧道LED灯带配电箱 ALx 2.型号、规格：详设计系统图 3.安装方式：底边距地1.5米 4.支架制作安装综合考虑 5.含箱体安装、开孔、盘柜防火、堵洞、接地 6.含元器件调试 7.其它：满足设计规范及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 3000 | 3000
12 | LED主控制器 | 1.名称：LED主控制器 2.型号、规格：符合要求 3.其它：满足设计规范及施工验收规范要求 | 台 | 1 | 2200 | 2200
13 | LED灯带分控制器 | 1.名称：LED灯带分控制器 2.型号、规格：符合要求 3.其它：满足设计规范及施工验收规范要求 | 台 | 4 | 4400 | 4400
14 | 电缆 YJV-3*6 | 1.电缆 YJV-3*6 2.规格、型号：YJV-0.6/1KV-3*6 3.材质：铜芯 4.敷设方式：穿管 5.其它满足规范及验收要求 | m | 650 | 18200 | 18200
15 | 电缆终端头 三芯 截面面积（mm2） ≤35 | 1.名称：电缆终端头 三芯 截面面积（mm2） ≤35 2.型号、规格、电压等级（kV）：三芯 终端头≤1kV 截面≤35mm2 3.制作安装 4.其它满足规范及验收要求 | 个 | 28 | 1624 | 1624
16 | 配管 PC25 | 1.名称：配管 PC25 2.材质：阻燃型半硬塑料软管 3.规格：PC25 4.配置形式：明敷 5.其他：满足设计、施工及验收规范要求 | m | 140 | 4060 | 4060
17 | 配线 RVV 2*2.5 | 1.名称：配线 RVV 2*2.5 2.规格、型号：RVV 2*2.5mm2 3.材质：铜芯 4.配线形式：管内穿线 5.其它：满足设计规范、施工规范及本项目招标技术要求 | m | 650 | 9750 | 9750
18 | 塑料接线盒 | 1.名称：塑料接线盒 2.规格：86 3.安装形式：明装 4.其它：含白面板材料及安装，满足相关规范要求 | 个 | 28 | 728 | 728
| 分部小计 |  |  |  | 66312 | 66312
| 不含税合计 |  |  |  | 240400 | 220800 | 大写:贰拾肆万零肆佰元整
税率
合计
报价单位：
联系人： 电话：
日期：