询 价 函

项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目

雅安市市政建设工程有限公司

2023年3月

询价函

我公司拟对雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目钢构材料进行采购询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

| 项目名称：雅安市雨城区多营镇对岩村LNG加气站建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 甲方单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 甲方联系人 | 彭经理 | 联系方式 | 15528622224 |
| 询价项目范围、及其他描述 | 1：详见报价清单 |  |  |
| 服务时间段（工期） | 以甲方需求时间为准 |  |  |
| 资格条件要求： | 一、资质要求： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉； （3）具备较强供货能力；营业执照具备相应的经营范围。 （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加本次竞争投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件； （7）本项目参加招投标活动的投标人在前三年内不得具有行贿犯罪记录。 |  |  |
| 报价要求 | 1. 最高限价：432896.31元（不含税价）大写：肆拾叁万贰仟捌佰玖拾捌元叁角壹分 2. 报价要求：报价函发送时间为2023年3月13日至2023年3月16日 ，报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，乙方单位私自变更内容，甲方有权拒绝。 3.报价单组成：（1）竞价函；（2）营业执照盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章；(格式自拟） |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2023 年3月16日10:00时（北京时间）（现场方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司四楼工程建设部（四川省雅安市雨城区和兴街1号）。 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安市市政建设工程有限公司将按照下列规定处理： 1.已签订合同,中标企业不履行合同市政公司有权解除合同，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。 2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。 3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |  |  |

## 询价函

## 联系人：                                                                                             联系电话：

|  | 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 暂定数量 | 单位 | 不含税控制价(元) | 不含税单价（元） | 税率（%） | 不含税合价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价项目内容及报价清单 | 1 | 钢柱 | 1.类型：钢板焊接箱形钢柱 2.钢材品种、规格：Q235B 3.单根质量：详图纸综合考虑 4.螺栓种类：详图纸，单列 5.安装高度：详图纸综合考虑 6.油漆要求：喷砂除锈，水性无机富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 7.防火要求：详图纸，钢柱达到≥2.5小时、25厚涂型 | 7.51 | t | 8316.83 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 2 | 钢梁 | 1.梁类型：H型钢及工字钢综合考虑 2.钢材品种、规格：Q235B 3.单根质量：详图纸综合考虑 4.螺栓种类：详图纸，单列 5.安装高度：详图纸综合考虑 6.探伤要求：详图纸综合考虑 7.油漆要求：喷砂除锈，水性无机富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 8.防火要求：详图纸，钢梁达到≥1.5小时、20mm厚涂型 | 13.55 | t | 7853.31 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 3 | 钢支撑 | 1.梁类型：φ12圆钢外套φ32*2.5热轧无缝钢管 2.钢材品种、规格：Q235B 3.安装高度：详图纸综合考虑 4.油漆要求：喷砂除锈，水性无机富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 5.防火要求：详图纸 | 0.131 | t | 6296.97 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 4 | 钢拉条 | 1.梁类型：φ12圆钢 2.钢材品种、规格：Q235B 3.安装高度：详图纸综合考虑 4.油漆要求：喷砂除锈，水性无机富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 5.防火要求：详图纸 | 0.189 | t | 6110.84 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 5 | 钢檩条 | 1.梁类型：槽钢 2.钢材品种、规格：Q235B 3.安装高度：详图纸综合考虑 4.油漆要求：喷砂除锈，水性无机富锌底漆两遍，环氧云铁中间漆两遍，丙烯酸聚氨酯面漆三遍 5.防火要求：详图纸，檩条达到≥1小时 | 2.84 | t | 8094.10 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 6 | 304不锈钢天沟 3mm厚 | 1.作法:详见西南图集17J925-1-20/2-34 2.材质：3厚304不锈钢型内天沟(宽400,深300） 3.其他满足设计及规范要求 | 1.332 | t | 13582.67 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 7 | DE150雨落水管 | 1.落水管品种、规格:PVCφ150mm雨落水管 2.接缝、嵌缝材料种类:密封胶 3.其他满足设计及规范要求 | 57.6 | m | 33.39 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 8 | 预埋铁件 | 1.钢材种类、规格：预埋铁件 制作安装 2.其他满足设计及规范要求 | 0.2 | t | 6722.28 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 9 | 高强螺栓 M12mm | 1.螺栓种类：高强螺栓(含螺帽） 2.规格：M12 3.其他满足设计及规范要求 | 128 | 套 | 12.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 10 | 地脚螺栓 | 1.螺栓种类：预埋螺栓(含螺帽） 2.规格：详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 64 | 套 | 66.07 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 11 | 栓钉 | 1.螺栓种类：栓钉 2.规格：详设计 3.其他满足设计及规范要求 | 240 | 套 | 4.60 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 12 | 屋面板 压型钢板 | 1.型材品种、规格、颜色:屋面铺设双层压型金属板复合保温屋面板(0.6厚外层压型金属板+透气膜Ⅱ型防水垫层+50厚岩棉板保温隔热层+2.5厚冷弯镀锌型钢衬檩+聚乙烯膜隔汽层+0.8厚压型钢板持力板） 2.骨架材料品种、规格:屋架梁等均采用Q235钢板制作 3.接缝、嵌缝材料种类:丁基橡胶密封粘结带 4.其他满足设计及规范要求 | 405.99 | m2 | 181.13 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 13 | 蓝色铝塑板装饰檐口 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :15*15*3铝矩管型材、穿孔热镀锌30*30*3角钢、铝合金型材、15*25*2铝合金角码，具体做法详见设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色 :铝塑板 δ=4 3.压条材料种类、规格:详见设计图纸 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 102 | m2 | 227.25 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 14 | 白色铝塑板包柱 | 1.龙骨材料种类、规格、中距 :铝塑板内衬骨架Q235□20x20x1.2方钢管、立柱骨架Q235□40x20x2矩形钢管，具体做法详见设计图纸 2.面层材料品种、规格、颜色 :铝塑板 δ=4 3.压条材料种类、规格:圆角 R=60mm铝型材 4.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 153.6 | m2 | 233.36 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 15 | 高强螺栓 M12mm | 1.螺栓种类：高强螺栓(含螺帽） 2.规格：M12 3.其他满足设计及规范要求 | 64 | 套 | 12.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 16 | 高强螺栓 M14mm | 1.螺栓种类：高强螺栓(含螺帽） 2.规格：M12 3.其他满足设计及规范要求 | 340 | 套 | 12.01 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 17 | 亚克力吸塑标识 | 1.基层类型：铝塑板 2.镌字材料品种、颜色：满足业主要求，详设计图纸 4.固定方式：粘贴 | 22 | 个 | 192.78 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 18 | 端防撞栏 | 1.材料品种 :3mm钢管 2.规格、型号:φ100 3.钢管直埋入地下深200，待防撞柱埋下厚C30混凝土填充密实固定 4.油漆要求：黄黑相间反光漆，具体详设计 | 8 | 个 | 78.49 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 19 | 铝合金条板吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度 :吊杆30X30X3热镀锌角钢 2.龙骨材料种类、规格、中距 :转换层龙骨20x40x2热镀锌方钢管、专用龙骨铝合金吊架龙骨、基架龙骨30X30X3热镀锌角钢、所有龙骨之间的链接均采用螺栓（φ8全螺纹镀锌）进行固定 3.面层材料品种、规格:300mm或150宽、600mm长0.7厚高等级铝镁锰合金条板 4.压条材料种类、规格:详见设计图纸 5.未尽事宜详招标文件及设计图纸（含深化设计图纸要求），满足设计及施工规范要求 | 406 | m2 | 117.37 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 20 | LED灯带 | 1.名称：LED灯带（含电子变压器） 2.型号：详设计 3.满足设计及相关规范要求 | 85 | m | 65.16 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 21 | 标线 | 1.材料品种 ：地面标示的材质为树脂，颜料，骨料助剂等化工材料合成小粒粉状涂料宜选用高温热熔材料，卸油停车位颜色为黄色，其余划线为白色 2.类型 ：实线标线 3.规格尺寸：详设计图纸 2.其他：满足设计及规范要求 | 60.64 | m2 | 34.56 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 22 | 导向标记 | 1.材料品种 ：地面标示的材质为树脂，颜料，骨料助剂等化工材料合成小粒粉状涂料宜选用高温热熔材料 2.类型 ：导向标记 3.规格尺寸：详设计图纸 4.其他：满足设计及规范要求 | 27.45 | m2 | 124.63 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 23 | 加气岛划线 | 1.材料品种 ：地面标示的材质为树脂，颜料，骨料助剂等化工材料合成小粒粉状涂料宜选用高温热熔材料 2.类型：加气岛划线 3.规格尺寸：详设计图纸 4.其他满足设计及规范要求 | 26.4 | m2 | 47.43 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
|  | 24 | 铸铁减速带 | 1.材料品种：铸铁减速带 2.规格尺寸：详设计图纸 3.其他：满足设计及规范要求 | 166.5 | m | 51.57 |  |  |  | 该数量为暂定数量，具体数量以现场实际使用为准（包含二次转运及安装） |
| 不含税总价： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价单位名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函。

3) 含税总价报价为包干价,含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）及现场安全文明施工等形式工程实体的等一切费用，工程地点：雅安市雨城区。

4）服务期内供货价不得高于投标时最终报价。

5）配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送，若收货时发现与订购商品规格及价格不符，我方有权拒绝收货。

6）包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的其他耗材，费用不高于市场价，并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7）报价时需将此《询价函》封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: