竞价响应文件

项目名称：雅安城投城市资源经营管理有限公司

西康记忆生态文旅街区充电桩采购项目

报价人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：2024年7月   日

## 附件1：报价响应函

报价响应函

雅安城投城市资源经营管理有限公司：

根据贵公司发布的“西康记忆生态文旅街区充电桩采购项目”的竞价函，经我公司研究，决定参与本次报价并提交下述文件 1 份。

1.报价响应函

2.报价函

3.营业执照副本复印件（复印件盖单位鲜章）

4.法定代表人身份证明

5.法定代表人授权书委托书

6.质量承诺

7.承诺函

8.质保及售后服务

根据此函，我公司承诺如下：

- 1.我公司将按竞价函的规定履行合同责任和义务；

- 2.我公司已详细审查全部竞价函内容。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

- 3.我公司同意提供按照贵公司可能要求的与竞价有关的一切数据或资料。

4.一旦我公司中标,我公司愿意履行自己在响应文件中的全部承诺和责任，并完成该项目范围内所有工作。

5.我公司同意所递交的报价函在规定的递交之日起至30天有效期内有效，在此期间内我公司将受此约束。

（注意：响应函应装订入报价文件中用于审查）

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

## 附件2：

报价函

雅安城投城市资源经营管理有限公司：

1．我方已仔细研究了西康记忆生态文旅街区充电桩采购项目文件的全部内容，愿意以         为含税报价（其中不含税报价为     ，税率：    %  ），保修期    年，供货期   天，以采购人通知时间为准。按合同约定实施和完成该项目合同约定内容，达到现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

2．我方承诺在竞价有效期内不修改、撤销竞价文件。

3．如我方中选：

(1)我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内，与你方按照谈判竞价文件和我方的竞价响应文件签订合同。

(2)我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．                                              （其他费用补充说明）。

附件:报价明细

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：2024年  月  日：

（注意：此表必须装入报价文件中）

## 报价明细

## 联系人：                                                    联系电话：

| 项目名称 | 序号 | 项目特征描述 | 数量 | 最高限价 （含税单价） | 报价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 含税单价 | 合计 |  |
| 西康记忆生态文旅街区充电桩采购项目 | 1 | 60KW直流双枪一体机充电桩(4G+电口,屏幕,5m)，不低于海康威视、宇视等品牌。 | 2台 | 28000元/台 |  |  |  |
|  | 2 | 7KW交流单枪落地式充电桩(4G+电口,屏幕,4m)，不低于海康威视、宇视等品牌。 | 2台 | 2200元/台 |  |  |  |
|  | 3 | 300*300mm弱电桥架（数量以现场实际结算为准） | 40米 | 140元/米 |  |  |  |
|  | 4 | SC75镀锌钢管（数量以现场实际结算为准） | 70米 | 30元/米 |  |  |  |
|  | 5 | SC25镀锌钢管（数量以现场实际结算为准） | 90米 | 6元/米 |  |  |  |
|  | 6 | YJV3*10电缆（数量以现场实际结算为准） | 170米 | 40元/米 |  |  |  |
|  | 7 | YJV4*50+1*25电缆（数量以现场实际结算为准） | 150米 | 240元/米 |  |  |  |
|  | 8 | 辅材及安装调试 | 1项 | 8000元 |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 税金（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1.报价不得高于最高限价。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期:2024年7月  日

附件3：法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年         月       日

经营期限：

姓名：         系                  的法定代表人

职务：             电话：

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（盖鲜章）

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

附件4：授权委托书

授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现委托本单位人员           （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                   （项目名称）竞争性谈谈判投标文件、签订合同和处理有关事宜（向有关行政监督部门投诉另行授权），其法律后果由我方承担。

委托期限：从本授权委托书签署之日起至投标有效期结束为止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明复印件和授权委托人身份证复印件（盖鲜章）

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

委托代理人：                   （签字或盖章）

联系电话：         （固定电话）             （移动电话）

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

附件5：营业执照（复印件盖鲜章）

## 附件6：质量承诺

质量承诺

致雅安城投城市资源经营管理有限公司：

本公司                   （公司名称）参加                 （项目名称）的竞价活动，现承诺：

我公司满足关于以下的服务要求：

1.投标人须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权和所有权。

2.货物必须符合本项目采购需求的质量要求和技术指标与出厂标准。

3.货物制造质量出现问题，投标人应负责三包（包修、包换、包退），费用由投标人负担，采购人有权到投标人生产场地检查货物质量和生产进度。

4.货物到现场后由于采购人保管不当造成的质量问题，投标人亦应负责修理，但费用由采购人负担。

5.供货价不得高于投标时报价。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

注：本承诺函需盖鲜章，并装入竞价函（投标）中。

附件7：资格条件承诺

承诺函

致雅安城投城市资源经营管理有限公司：

本公司    （公司名称）参加       （项目名称）的竞价活动，现承诺：

- 我公司满足关于以下的资格要求：

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 6.法律、行政法规规定的其他条件；

- 7.本项目不允许联合体参加；

8.有相关营业执照、税务登记证书及对公账户，能独立开具相关票据（增值税专用发票）。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于投标人的其他资格性条件，未参与本竞价项目前期咨询论证，不属于禁止参加竞价的投标人。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：2024年  月  日

注：本承诺函需盖鲜章，并装入竞价函（投标）中。

附件8：

质保及售后服务

（格式由供应商自拟）